
江苏省优秀工程勘察设计奖
工程设计类项目申报表

（市政园林工程设计）
      申报单位   苏交科集团股份有限公司   
填报日期   2026   年  04  月  21  日
填表说明
1、“设计单位”栏中如两家合作设计的项目以主要设计单位为申报单位，要准确注明单位全称和项目名称。在封面由合作方共同加盖公章。

2、在“设计类别”“投资来源”“专业类别”等选择填写栏的相应内容上打勾。

3、“主要设计人”栏中总数不得超过15 人。申报顺序应考虑各专业人员比例，合作项目应考虑合作单位的设计人员，按贡献大小排序。此人员名单一经申报不得更改。获奖人员名单以申报顺序截取。

4、“设计概算”与“竣工决算”，有征地费用和拆迁费用的，应予说明。

一、基本情况

	项目名称
	 开发区城镇污水处理项目—排水管网提质增效工程总承包(EPCO)二标段

	项目所在地
	淮安市

	单位所在地
	南京市

	申报单位
	单位名称
	苏交科集团股份有限公司

	
	通信地址
	江苏省南京市建邺区富春江东街8号
	邮编
	210017

	
	联 系 人
	李红杰
	电话
	13852317953
	传真
	0517-83669145

	合作设计

单位及关系
	无



	建设单位
	淮安城市开发建设有限公司

	施工单位
	江苏捷达交通工程集团有限公司

	建设地点
	江苏省-淮安市-经济技术开发区

	设计类别
	□新建☑改建
□扩建
	设计起止

时   间
	2021年1月5日至2021年8月25日

	竣工时间
	2022年6月29日
	验收时间
	2022年6月30日

	交     付

使用时间
	2022年6月30日
	验收部门
	淮安城市开发建设有限公司、淮安经济技术开发区建设工程质量安全监督站

	投资来源
	☑计划 □自筹  □贷款 □中资 □外资


	主

要

设

计

人

员
	序号
	姓  名
	年龄
	性别
	专 业
	设计中主要负责何项工作

	
	1
	夏国法
	48
	男
	土木工程
	项目负责人

	
	2
	秦军
	46
	男
	土木工程
	技术负责人

	
	3
	叶雷
	51
	男
	道桥
	技术负责人

	
	4
	叶尔丰
	43
	女
	交通土建
	技术负责人

	
	5
	满玲玲
	50
	女
	道路
	项目总体把控

	
	6
	林文虎
	44
	男
	给排水
	项目审定

	
	7
	卢相玮
	37
	男
	给排水
	项目负责

	
	8
	刘秉华
	31
	男
	给排水
	复核

	
	9
	张明明
	39
	女
	给排水
	审核

	
	10
	杨阳
	36
	男
	给排水
	管网非开挖修复设计

	
	11
	蒋俊雷
	30
	男
	给排水
	管网非开挖修复设计

	
	12
	徐鑫晶
	34
	男
	给排水
	管网非开挖修复设计

	
	13
	高阳
	35
	男
	给排水
	管网非开挖修复设计

	
	14
	赵荣
	36
	女
	道路
	道路开挖修复设计

	
	15
	万亚
	36
	男
	道路
	道路开挖修复设计

	
	16
	刘岚
	36
	女
	道路
	积水点改造设计

	
	17
	任仁
	37
	男
	道路
	积水点改造设计

	
	18
	凌晨
	30
	男
	道路
	混接点改造设计

	
	19
	王锐
	27
	男
	道路
	混接点改造设计

	
	20
	孟志超
	32
	男
	道路
	混接点改造设计

	设计项目曾获

哪一级奖励
	2025年度江苏省优秀工程勘察设计三等奖

	项目所在地（省内项目）或申报单位注册地（省外境外项目）所在设区市住房城乡建设部门意见
	     公   章

        年   月   日


二、技术申报内容

	专业类别
	☑市政工程

（□给水工程、☑排水工程、□水环境治理、□燃气工

程、□热力工程、□道路工程、□桥梁工程、□城市地

下道路工程、☑排水防涝工程、□海绵城市建设工程、

□污泥处理处置设施、□地下综合管廊工程、□轨道交

通工程、□环境卫生工程、□停车设施、□照明工程）

□园林绿化工程

	建设规模
	淮安经济技术开发区城镇污水处理项目主要为安澜路以东(含安澜路）的徐杨、南马厂街道管辖范围的市政雨污水管网清疏、检测、修缮，对错接混接等问题进行整改，完成GIS系统的建设对提质增效后的排水管网进行3年管养。管网里程约340千米，徐杨片区191.47km，南马厂片区149.59km。

	设计概算
	2.007亿

	竣工决算
	2.0625亿

	决算与概算的出入的原因
	工可里面预估管道长度有误，实际比预估的长

	其他
	


三、项目主要特点
	理念创新方面
	1、非开挖管道修复技术的运用
管道非开挖修复也被称为管道修补技术，它是在不破坏道路、地基等地面设施的情况下，对沉降、渗漏等管道病害进行快速修复的一种方法。该修复方法对于城市基础设施的保护、对于交通和通讯的正常运行等方面提供了重要的保障，而且与传统的开挖式修复相比，它具有更多的优势。

不破坏设施：非开挖式修复能够在不破坏防护基础设施的情况下，对地下管道进行修复。

2.修复效果好：非开挖式修复的修复效果可靠，其使用的修复材料具有良好的强度、密性以及耐腐蚀性和耐磨性等特点，在保证管道功能基础上，还延长了管道的使用寿命。
3.修复速度快：传统的管道修复需要进行道路挖掘，人工开挖，运输材料等，需要时间长、工程大、费用高，而非开挖式修复可以在短时间内完成。

4.无副作用：非开挖式修复的方法上不会产生二次污染，不会对环境造成任何污染，同时也不会对周围居民的生活造成任何影响。
总之，管道非开挖修复作为一种新兴技术，具有些建设性与弥补性的优势，它避免了开挖式维修所导致的环境问题和交通问题，提高了工作效率和施工质量，是未来管道修复的发展方向



	技术水平方面
	开发区城镇污水处理项目—排水管网提质增效工程总承包(EPCO)二标段核心难点集中在老旧管网修复与精准治理。淮安经济技术开发区大量早期管网已超设计寿命，破损、渗漏问题突出，且多采用非开挖修复技术，对施工工艺和设备要求极高，如大口径管道长距离修复、高流量污水导排等技术难度较大。同时，需通过“厂-网-源”系统化排查明确管网缺陷，结合智能化监测技术优化方案，技术综合性强，对施工团队专业水平要求高。
复杂程度主要体现在施工环境与协同管理。项目在城市建成区开展，周边人口密集、交通繁忙，地下管线错综复杂，需协调多方避免影响居民生活与既有设施安全。此外，管网底数不清、雨污混接等问题普遍，需联动多部门开展溯源整治，加之项目多分期实施，涉及资金、技术、管理等多环节，协同难度大。
影响程度具有广泛性和长期性。环境层面，可有效减少污水溢流、改善水体质量，助力黑臭水体治理；民生层面，能提升排涝能力、减少内涝隐患，改善居民生活环境；城市层面，完善地下“生命线”，支撑城市更新与可持续发展。但施工期间可能产生短暂交通影响，需科学管控降低干扰，项目建成后可实现生态、民生、城市发展多重效益。

	综合效益方面
	排水管网提质增效工程在经济效益方面，短期可带动施工、材料加工等相关产业发展，创造就业岗位，拉动投资增长；长期能降低管网运维成本，减少管道破损、污水外溢导致的维修及赔偿费用，同时提升水资源循环利用率，降低污水处理厂处理负荷，节约能耗与处理成本，间接推动城市土地价值提升，为城市经济发展奠定基础。

社会效益层面，可有效提升城市排涝能力，减少内涝对居民生活、交通及生产的影响，保障居民生命财产安全；改善居民居住环境，减少污水异味、蚊虫滋生等问题，提升居民幸福感与获得感；完善城市基础设施配套，助力城市更新，增强城市综合承载力与宜居性。

环境效益尤为突出，可有效遏制污水直排、溢流现象，减少对地表水、地下水的污染，改善水体质量，助力黑臭水体治理与生态修复；减少污水排放带来的土壤污染，保护生态环境，提升城市生态品质，推动形成绿色低碳的城市发展模式，实现生态环境可持续发展。

	对科学技术进步的作用方面（含先进技术、先进工艺、先进设备、新型材料应用等）
	项目研发的老旧管网非开挖修复（紫外光、短管置换整段修复，不锈钢双涨环、树脂点修等局部修复）、管网智能化监测等核心技术，突破传统施工与运维瓶颈，推动管网治理向精准化、高效化转型。如新型修复材料、智能监测传感器等成果，提升管网修复质量与运维效率，填补行业技术空白，带动相关领域材料、电子信息等技术融合发展。

项目形成的实用新型专利，聚焦管网修复、监测、协同管控等关键环节，为技术推广提供知识产权保障，激发行业创新活力。同时，参与制定淮安市管网治理相关标准，规范施工工艺、监测指标与运维要求，统一行业技术规范，解决行业技术标准不统一、施工质量参差不齐的问题。

整体而言，这些成果不仅提升排水管网领域技术水平，还推动市政基础设施治理数字化、绿色化发展，为同类项目提供技术参考与示范，带动相关产业技术创新，助力城市基础设施科技体系完善，推动科学技术向实际应用转化，赋能行业高质量发展。


四、申报材料附件

	使用单位对设计的反馈意见

施工单位对设计的反馈意见

 竣工验收证明材料复印件
（以上材料附于此页）




五、评审、评定意见

	专业评审组评审意见：

                                               组   长（签名）

                                               年   月   日



	省评审专家委员会评定意见：

                                             主任委员（签名）

         年   月   日 


PAGE  
3

